## Tabela-identificador
Nome	Descrição
Id	Número identificador
Timestamp	Dd-mm-yyyy hh:mm:ss
Year	Ano da coleta
Jday	Dia juliano
Min	Minuto sequencial de 0 a 1439

## Tabela-variavel
Nome	Unidade	Descrição
cob	%	Percentual de cobertura de nuvens no céu
cob_dqc	DQC	Data Quality Code da percentual de cobertura de nuvens no céu
dif_avg	W/m2	Média da radiação difusa
dif_avg_dqc	DQC	Data Quality Code da média da radiação difusa
dif_max	W/m2	Máximo da radiação difusa
dif_max_dqc	DQC	Data Quality Code da máximo da radiação difusa
dif_min	W/m2	Mínimo da radiação difusa
dif_min_dqc	DQC	Data Quality Code da mínimo da radiação difusa
dif_std	W/m2	Desvio-padrão da radiação difusa
dif_std_dqc	DQC	Data Quality Code da desvio-padrão da radiação difusa
dir_avg	W/m2	Média da radiação direta normal em wm-2
dir_avg_dqc	DQC	Data Quality Code da média da radiação direta normal em wm-2
dir_max	W/m2	Máximo da radiação direta normal em wm-2
dir_max_dqc	DQC	Data Quality Code da máximo da radiação direta normal em wm-2
dir_min	W/m2	Mínimo da radiação direta normal em wm-2
dir_min_dqc	DQC	Data Quality Code da mínimo da radiação direta normal em wm-2
dir_std	W/m2	Desvio-padrão da radiação direta normal em wm-2
dir_std_dqc	DQC	Data Quality Code da desvio-padrão da radiação direta normal em wm-2
glo_avg	W/m2	Média da radiação global horizontal em wm-2
glo_avg_dqc	DQC	Data Quality Code da média da radiação global horizontal em wm-2
glo_max	W/m2	Máximo da radiação global horizontal em wm-2
glo_max_dqc	DQC	Data Quality Code da máximo da radiação global horizontal em wm-2
glo_min	W/m2	Mínimo da radiação global horizontal em wm-2
glo_min_dqc	DQC	Data Quality Code da mínimo da radiação global horizontal em wm-2
glo_std	W/m2	Desvio-padrão da radiação global horizontal em wm-2
glo_std_dqc	DQC	Data Quality Code da desvio-padrão da radiação global horizontal em wm-2
humid	%	Umidade relativa do ar em %
humid_dqc	DQC	Data Quality Code da umidade relativa do ar em %
lux_avg	kLux	Média da iluminância em klux
lux_avg_dqc	DQC	Data Quality Code da média da iluminância em klux
lw_avg	W/m2	Média da radiação de onda longa descendente em wm-2 com correção
lw_avg_dqc	DQC	Data Quality Code da média da radiação de onda longa descendente em wm-2 com correção
lw_max	W/m2	Máximo da radiação de onda longa descendente em wm-2 com correção
lw_max_dqc	DQC	Data Quality Code da máximo da radiação de onda longa descendente em wm-2 com correção
lw_min	W/m2	Mínimo da radiação de onda longa descendente em wm-2 com correção
lw_min_dqc	DQC	Data Quality Code da mínimo da radiação de onda longa descendente em wm-2 com correção
lw_std	W/m2	Desvio-padrão da radiação de onda longa descendente em wm-2 com correção
lw_std_dqc	DQC	Data Quality Code da desvio-padrão da radiação de onda longa descendente em wm-2 com correção
par_avg	µmols/m2.s	Média da radiação fotossinteticamente ativa em µmols s-1m-2
par_avg_dqc	DQC	Data Quality Code da média da radiação fotossinteticamente ativa em µmols s-1m-2
press	mb	Pressão atmosférica em milibares
press_dqc	DQC	Data Quality Code da pressão atmosférica em milibares
rain	mm	Precipitação de chuva em milímetros
rain_dqc	DQC	Data Quality Code da precipitação de chuva em milímetros
tp_25	°C	Temperatura do ar a 25m em °C
tp_25_dqc	DQC	Data Quality Code da temperatura do ar a 25m em °C
tp_50	°C	Temperatura do ar a 50m em °C
tp_50_dqc	DQC	Data Quality Code da temperatura do ar a 50m em °C
tp_sfc	°C	Temperatura do ar superficial em °C
tp_sfc_dqc	DQC	Data Quality Code da temperatura do ar superficial em °C
wd10_avg	deg	Direção média do vento a 10m de 0° a 360° horário
wd10_avg_dqc	DQC	Data Quality Code da direção média do vento a 10m de 0° a 360° horário
wd10_med	deg	Desvio padrão da direção do vento a 10 m em graus
wd10_med_dqc	DQC	Data Quality Code da desvio padrão da direção do vento a 10 m em graus
wd25_avg	deg	Direção média do vento a 25m de 0° norte a 360° sentido horário
wd25_avg_dqc	DQC	Data Quality Code da direção média do vento a 25m de 0° norte a 360° sentido horário
wd25_med	deg	Desvio padrão da direção do vento a 25 m em graus
wd25_med_dqc	DQC	Data Quality Code da desvio padrão da direção do vento a 25 m em graus
wd50_avg	deg	Direção média do vento a 50m de 0° norte a 360° sentido horário
wd50_avg_dqc	DQC	Data Quality Code da direção média do vento a 50m de 0° norte a 360° sentido horário
wd50_max	deg	Direção máxima do vento a 50 m em graus
wd50_max_dqc	DQC	Data Quality Code da direção máxima do vento a 50 m em graus
wd50_med	deg	Desvio padrão da direção do vento a 50 m em graus
wd50_med_dqc	DQC	Data Quality Code da desvio padrão da direção do vento a 50 m em graus
wd50_min	deg	Direção mínima do vento a 50 m em graus
wd50_min_dqc	DQC	Data Quality Code da direção mínima do vento a 50 m em graus
ws10_avg	m/s	Velocidade média do vento a 10m em ms-1
ws10_avg_dqc	DQC	Data Quality Code da velocidade média do vento a 10m em ms-1
ws10_max	m/s	Velocidade máxima do vento a 10 m em m/s
ws10_max_dqc	DQC	Data Quality Code da velocidade máxima do vento a 10 m em m/s
ws10_min	m/s	Velocidade mínima do vento a 10 m em m/s
ws10_min_dqc	DQC	Data Quality Code da velocidade mínima do vento a 10 m em m/s
ws10_std	m/s	Desvio padrão da velocidade do vento a 10 m em m/s
ws10_std_dqc	DQC	Data Quality Code da desvio padrão da velocidade do vento a 10 m em m/s
ws25_avg	m/s	Velocidade média do vento a 25m em ms-1
ws25_avg_dqc	DQC	Data Quality Code da velocidade média do vento a 25m em ms-1
ws25_max	m/s	Velocidade máxima do vento a 25 m em m/s
ws25_max_dqc	DQC	Data Quality Code da velocidade máxima do vento a 25 m em m/s
ws25_min	m/s	Velocidade mínima do vento a 25 m em m/s
ws25_min_dqc	DQC	Data Quality Code da velocidade mínima do vento a 25 m em m/s
ws25_std	m/s	Desvio padrão da velocidade do vento a 25 m em m/s
ws25_std_dqc	DQC	Data Quality Code da desvio padrão da velocidade do vento a 25 m em m/s
ws50_avg	m/s	Velocidade média do vento a 50m em ms-1
ws50_avg_dqc	DQC	Data Quality Code da velocidade média do vento a 50m em ms-1
ws50_max	m/s	Velocidade máxima do vento a 50 m em m/s
ws50_max_dqc	DQC	Data Quality Code da velocidade máxima do vento a 50 m em m/s
ws50_min	m/s	Velocidade mínima do vento a 50 m em m/s
ws50_min_dqc	DQC	Data Quality Code da velocidade mínima do vento a 50 m em m/s
ws50_std	m/s	Desvio padrão da velocidade do vento a 50 m em m/s
ws50_std_dqc	DQC	Data Quality Code da desvio padrão da velocidade do vento a 50 m em m/s

## Tabela-estacao
Code	Sigla	Nome	Rede	Propriedade	Instalação	Tipo	Status	UF	Latitude	Longitude	Altitude
47	BJL	Bom Jesus da Lapa (BJL)	PETROBRAS	Parceira	06/2014	Radiométrica	Ativa	BA	-13.2335	-43.376	447
10	BRB	Brasília (BRB)	SONDA	Própria	06/2004	Referência	Deastivada	DF	-15.6008	-47.7131	1023
30	CPA	Cachoeira Paulista (CPA)	SONDA	Própria	03/2014	Radiométrica	Em manutenção	SP	-22.6896	-45.0062	574
12	CGR	Campo Grande (CGR)	SONDA	Própria	02/2004	Radiométrica		MS	-20.4383	-54.5383	677
60	CTB	Curitiba (CTB)	SONDA	Parceira	09/2014	Radiométrica		PR	-25.495444	-49.331208	891
01	FLN	Florianópolis (FLN)	SONDA	Parceira	01/2004	Radiométrica		SC	-27.6017	-48.5178	31
04	JOI	Joinville (JOI)	SONDA	Parceira	04/2004	Radiométrica		SC	-26.2525	-48.8578	48
45	MCL	Montes Claros (MCL)	PETROBRAS	Parceira	06/2012	Radiométrica		MG	-16.6864	-43.86877	675
17	NAT	Natal (NAT)	SONDA	Parceira	07/2007	Radiométrica		RN	-5.8367	-35.2064	58
19	PMA	Palmas (PMA)	SONDA	Própria	04/2005	Radiométrica		TO	-10.1778	-48.3619	216
11	PTR	Petrolina (PTR)	SONDA	Própria	07/2004	Referência		PE	-9.0691	-40.3203	387
16	SLZ	São Luiz (SLZ)	SONDA	Própria	02/2005	Radiométrica		MA	-2.5933	-44.2122	40
08	SMS	São Martinho da Serra (SMS)	SONDA	Própria	01/2004	Referência		RS	-29.4428	-53.8231	489
05	SBR	Sombrio (SBR)	SONDA	Parceira	01/2004	Radiométrica		SC	-29.0956	-49.8133	15
44	TMA	Termoaçu (TMA)	PETROBRAS	Parceira	11/2010	Radiométrica		RN	-5.38287	-36.8191	24
48	TLG	Três Lagoas (TLG)	PETROBRAS	Parceira		Radiométrica		MS	-20.7507	-51.6642	317
46	UBE	Uberaba (UBE)	PETROBRAS	Parceira	04/2013	Radiométrica		MG	-19.998054	-47.900164	513
21	CBA	Cuiabá (CBA)	SONDA	Própria	01/2004	Radiométrica		MT	-15.5553	-56.07	185
28	ORN	Ourinhos (ORN)	SONDA	Própria	02/2006	Anem/Radiom		SP	-22.9486	-49.8942	446
	BEL	Belém (BEL)	CTGAS	Parceira		Radiométrica		PA
20	CAI	Caicó (CAI)	SONDA	Própria	10/2002	Radiométrica		RN	-6.4669	-37.0847	176
	STR	Santarém (STR)	SONDA	Própria		Radiométrica		PA
	CMA	Camaçari (CMA)	CTGAS	Parceira		Radiométrica		BA
	SMA	São Mateus	CTGAS	Parceira		Radiométrica		ES
	MAC	Macaé (MAC)	CTGAS	Parceira		Radiométrica		RJ
	PGA	Pirassununga (PGA)	CTGAS	Parceira		Radiométrica		SP
	USP	USP (USP)	USP	Parceira		Radiométrica		SP
25	SCR	São João do Cariri (SCR)	SONDA	Própria	06/2004	Anemométrica		PB	-7.3817	-36.5272	486
23	TRI	Triunfo (TRI)	SONDA	Própria	07/2004	Anemométrica		PE	-7.8272	-38.1222	1123
03	BAB	Balbina (BAB)	SONDA	Parceira	04/2004	Radiométrica		AM	-1.9311	-59.4197	230
22	BJD	Belo Jardim (BJD)	SONDA	Própria	06/2004	Anemométrica		PE	-8.3675	-36.4294	718
	CPN	Campos Novos (CPN)	SONDA	Parceira	05/2006	Radiométrica		SC	-27.5397	-51.415	725
06	CHP	Chapecó (CHP)	SONDA	Parceira	04/2005	Radiométrica		SC	-27.08	-52.6144	700
02	LEB	Lebon Regis (LEB)	SONDA	Parceira	05/2004	Radiométrica		SC	-26.9886	-50.715	1036
09	OPO	Ouro Preto d'Oeste (OPO)	SONDA	Própria	03/2004	Anem/Radiom		RO	-10.8814	-61.9703	200
26	PIR	Piranhas (PIR)	SONDA	Própria	02/2004	Anemométrica		PE	-9.6181	-37.7786	203
27	RLM	Rolim de Moura (RLM)	SONDA	Própria	12/2005	Radiométrica		RO	-11.5817	-61.7736	252
A001	001	Brasilia	INMET	Terceiros		Meteorológica		DF	-15.78	-47.92	1160
A002	002	Goiania	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-16.63	-49.22	770
A003	003	Morrinhos	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-17.72	-49.1	771
A004	004	Niquelandia	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-14.45	-48.45	583
A008	008	Fac. Da Terra	INMET	Terceiros		Meteorológica		DF	-15.9	-48.12	1152
A011	011	São Simão	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-18.97	-50.62	488
A012	012	Luziania	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-16.27	-47.95	958
A013	013	Aragarças	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-15.9	-52.23	347
A014	014	Goiás	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-15.93	-50.13	512
A015	015	Itapaci	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-14.97	-49.53	522
A016	016	Jataí	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-17.92	-51.72	582
A017	017	Posse	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-14.08	-46.35	834
A022	022	Goianesia	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-15.22	-48.98	667
A023	023	Caiapônia	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-16.97	-51.82	737
A024	024	Alto Paraiso Goias	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-14.12	-47.52	1260
A025	025	Rio Verde	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-17.78	-50.95	782
A026	026	Mineiro	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-17.57	-52.58	706
A027	027	Parauna	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-16.95	-50.42	678
A028	028	Ipora	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-16.42	-51.13	625
A032	032	Monte Alegre De Goias	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-13.23	-46.88	1253
A033	033	Pires Do Rio	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-17.3	-48.27	752
A034	034	Catalão	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-18.15	-47.92	890
A035	035	Itumbiara	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-18.4	-49.18	488
A036	036	Cristalina	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-16.78	-47.6	1202
A037	037	Silvania	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-16.67	-48.62	949
A045	045	Aguas Emendadas	INMET	Terceiros		Meteorológica		GO	-15.58	-47.62	1200
A046	046	Ponte Alta(Gama)	INMET	Terceiros		Meteorológica		DF	-16.55	-48.22	990
A203	203	São Luiz	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-2.53	-44.21	56
A204	204	Balsas	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-7.45	-46.02	254
A205	205	Carolina	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-7.34	-47.46	192
A206	206	Chapadinha	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-3.74	-43.35	91
A207	207	Grajaú	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-5.82	-46.16	230
A217	217	Santana	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-2.27	-43.62	8
A218	218	Preguiças	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-2.58	-42.7	0
A219	219	Turiaçu	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-1.66	-45.37	41
A220	220	Bacabal	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-4.23	-44.7	28
A221	221	B Da Corda	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-5.51	-45.24	153
A222	222	Colinas	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-6.03	-44.23	179
A223	223	Alto Parnaíba	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-9.1	-45.92	281
A224	224	Estreito	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-6.65	-47.42	180
A225	225	Imperatriz	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-5.55	-47.45	126
A237	237	Caxias	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-4.82	-43.34	76
A238	238	Buriticupu	INMET	Terceiros		Meteorológica		MA	-4.32	-46.45	175
A301	301	Recife	INMET	Terceiros		Meteorológica		PE	-8.05	-34.95	10
A303	303	Maceió	INMET	Terceiros		Meteorológica		AL	-9.55	-35.77	646
A304	304	Natal	INMET	Terceiros		Meteorológica		RN	-5.83	-35.2	48
A305	305	Fortaleza	INMET	Terceiros		Meteorológica		CE	-3.8	-38.53	41
A306	306	Sobral	INMET	Terceiros		Meteorológica		CE	-3.75	-40.35	64
A307	307	Petrolina	INMET	Terceiros		Meteorológica		PE	-9.38	-40.8	370
A308	308	Parnaíba	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-3.07	-41.78	79
A309	309	Arco Verde	INMET	Terceiros		Meteorológica		PE	-8.43	-37.08	680
A310	310	Areia	INMET	Terceiros		Meteorológica		PB	-6.97	-35.68	574
A311	311	Floriano	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-6.77	-43.02	132
A312	312	Teresina	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-5.03	-42.8	74
A313	313	Camp Grande	INMET	Terceiros		Meteorológica		PB	-7.23	-35.91	548
A314	314	Guaramiranga	INMET	Terceiros		Meteorológica		CE	-4.26	-38.93	870
A315	315	Barbalha	INMET	Terceiros		Meteorológica		CE	-7.3	-39.27	409
A316	316	Caicó	INMET	Terceiros		Meteorológica		RN	-6.47	-37.08	170
A317	317	Macau	INMET	Terceiros		Meteorológica		RN	-5.12	-36.72	4
A318	318	Mossoró	INMET	Terceiros		Meteorológica		RN	-5.08	-37.37	36
A319	319	Iguatú	INMET	Terceiros		Meteorológica		CE	-6.4	-39.27	233
A320	320	João Pessoa	INMET	Terceiros		Meteorológica		PB	-7.14	-34.85	44
A321	321	Patos	INMET	Terceiros		Meteorológica		PB	-7.07	-37.27	249
A322	322	Garanhus	INMET	Terceiros		Meteorológica		PE	-8.91	-36.5	822
A323	323	P De Açucar	INMET	Terceiros		Meteorológica		AL	-9.77	-37.45	19
A324	324	Tauá	INMET	Terceiros		Meteorológica		CE	-6.02	-40.28	415
A325	325	Quixeramobim	INMET	Terceiros		Meteorológica		CE	-5.17	-39.29	79
A326	326	B J Do Piauí	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-9.08	-44.33	297
A327	327	P Dos Índios	INMET	Terceiros		Meteorológica		AL	-9.42	-36.62	275
A328	328	Surubim	INMET	Terceiros		Meteorológica		PE	-7.84	-35.8	418
A329	329	Cabrobro	INMET	Terceiros		Meteorológica		PE	-8.5	-39.31	342
A330	330	Paulistana	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-8.13	-41.14	374
A331	331	S J Do Piauí	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-8.36	-42.25	235
A332	332	Morada Nova	INMET	Terceiros		Meteorológica		CE	-5.14	-38.36	43
A333	333	S Gonçalo	INMET	Terceiros		Meteorológica		PB	-6.84	-38.31	234
A334	334	Monteiro	INMET	Terceiros		Meteorológica		PB	-7.89	-37.12	604
A335	335	Piripiri	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-4.28	-41.79	161
A336	336	A Do Gurgeia	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-8.44	-43.86	270
A337	337	Caracol	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-9.29	-43.32	100
A338	338	Esperantina	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-3.9	-42.26	65
A339	339	Jaguaruana	INMET	Terceiros		Meteorológica		CE	-4.79	-37.78	12
A340	340	Apodi	INMET	Terceiros		Meteorológica		RN	-5.63	-37.83	150
A341	341	Caruaru	INMET	Terceiros		Meteorológica		PE	-8.24	-35.99	550
A342	342	Cratéus	INMET	Terceiros		Meteorológica		CE	-5.19	-40.67	291
A343	343	Picos	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-7.07	-41.4	233
A344	344	Calcanhar	INMET	Terceiros		Meteorológica		RN	-5.16	-35.49	17
A345	345	S R Nonato	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-9.03	-42.7	402
A346	346	Uruçu	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-7.47	-44.33	393
A347	347	C Sales	INMET	Terceiros		Meteorológica		CE	-7.08	-40.36	572
A348	348	Cabaceiras	INMET	Terceiros		Meteorológica		PB	-7.48	-36.29	436
A349	349	Ibimirim	INMET	Terceiros		Meteorológica		PE	-8.51	-37.71	448
A350	350	S Talhada	INMET	Terceiros		Meteorológica		PE	-7.95	-38.29	461
A351	351	Floresta	INMET	Terceiros		Meteorológica		PE	-8.6	-38.58	329
A352	352	Camaratuba	INMET	Terceiros		Meteorológica		PB	-6.61	-35.13	136
A353	353	Arapiraca	INMET	Terceiros		Meteorológica		AL	-9.8	-36.62	241
A354	354	Oeiras	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-6.97	-42.15	156
A355	355	Coruripe	INMET	Terceiros		Meteorológica		AL	-10.13	-36.29	74
A356	356	S L Do Quitunde	INMET	Terceiros		Meteorológica		AL	-9.29	-35.57	19
A357	357	Palmares	INMET	Terceiros		Meteorológica		PE	-8.67	-35.57	180
A358	358	Jaguaribe	INMET	Terceiros		Meteorológica		CE	-5.91	-38.63	184
A359	359	Itapipoca	INMET	Terceiros		Meteorológica		CE	-3.48	-39.59	102
A360	360	Acarau	INMET	Terceiros		Meteorológica		CE	-3.12	-40.09	76
A361	361	C Do Piauí	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-5.35	-41.51	286
A362	362	S P Do Piauí	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-5.91	-42.72	287
A363	363	V Do Piauí	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-6.4	-41.74	301
A364	364	Giubués	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-9.87	-45.35	425
A365	365	Buriti	INMET	Terceiros		Meteorológica		PI	-8.12	-42.97	308
A366	366	Ouricuri	INMET	Terceiros		Meteorológica		PE	-7.88	-40.1	464
A367	367	Santa Cruz	INMET	Terceiros		Meteorológica		RN	-13.02	-45.02	237
A401	401	Salvador	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-13.01	-38.51	51
A402	402	Barreira	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-12.15	-45.02	470
A403	403	Arembepe	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-12.75	-38.17	10
A404	404	L E Magalhães	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-12.15	-45.82	754
A405	405	Caravelas	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-17.73	-39.25	3
A406	406	C Das Almas	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-12.67	-39.15	225
A407	407	Itiruçu	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-13.53	-40.12	755
A408	408	Itaberaba	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-12.52	-40.28	249
A409	409	Aracajú	INMET	Terceiros		Meteorológica		SE	-10.95	-37.05	5
A410	410	Ilhéus	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-14.65	-39.17	78
A411	411	P Afonso	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-9.37	-38.22	252
A412	412	Macajuba	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-12.12	-40.35	380
A413	413	F De Snatana	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-12.2	-38.99	231
A414	414	Vitoria Da Conquista	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-14.88	-40.47	870
A415	415	S R De Cassia	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-11.02	-44.53	450
A416	416	Correntina	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-13.33	-44.62	540
A417	417	Itabaianinha	INMET	Terceiros		Meteorológica		SE	-11.27	-37.79	208
A418	418	B J Da Lapa	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-13.42	-43.18	440
A419	419	Poço Verde	INMET	Terceiros		Meteorológica		SE	-10.74	-38.11	362
A420	420	Carira	INMET	Terceiros		Meteorológica		SE	-10.4	-37.75	308
A421	421	Brejo Grande	INMET	Terceiros		Meteorológica		SE	-10.47	-36.48	10
A422	422	Abrolhos	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-17.96	-38.69	25
A423	423	Remanso	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-9.62	-42.08	401
A424	424	Irecê	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-11.33	-41.86	755
A425	425	Lençóis	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-12.56	-41.39	439
A426	426	Guanambi	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-14.21	-42.75	882
A427	427	P Seguro	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-16.39	-39.18	85
A428	428	Sºr Do Bom Fim	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-10.44	-40.15	548
A429	429	Barra	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-11.08	-43.14	403
A430	430	Piatã	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-13.16	-41.77	1290
A431	431	Conde	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-11.81	-37.62	10
A432	432	Buritirama	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-10.72	-43.65	502
A433	433	Brumado	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-14.18	-41.67	470
A434	434	Amargosa	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-13.01	-39.62	407
A435	435	Uaua	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-9.83	-39.5	453
A436	436	Queimadas	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-10.98	-39.62	315
A437	437	Una	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-15.28	-39.09	82
A438	438	Marau	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-13.91	-38.97	10
A439	439	Ibotirama	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-12.19	-43.21	430
A440	440	Jacobina	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-11.21	-40.47	453
A441	441	Serrinha	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-11.66	-39.02	339
A442	442	E Da Cunha	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-10.54	-39	432
A443	443	Deufino	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-10.46	-41.21	637
A444	444	Valença	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-13.33	-39.12	105
A445	445	Ipiau	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-14.17	-39.69	125
A446	446	Itapetinga	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-15.24	-40.23	269
A447	447	Belmonte	INMET	Terceiros		Meteorológica		BA	-16.09	-39.22	88
A501	501	Belo Horizonte - Cercadinho	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-20.62	-44.58	1214
A502	502	Barbacena	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-21.22	-43.77	1155
A505	505	Araxá	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-19.6	-46.93	1020
A506	506	Montes Claros	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-16.72	-43.87	646
A507	507	Uberlândia	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-18.92	-48.25	869
A508	508	Almenara	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-16.27	-40.67	208
A509	509	Monte Verde	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-22.85	-46.03	1500
A510	510	Viçosa	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-20.77	-42.87	712
A511	511	Timóteo	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-19.57	-42.63	333
A512	512	Ituiutaba	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-18.95	-49.5	560
A513	513	Ouro Branco	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-20.52	-43.68	1061
A514	514	S.J.Del Rei	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-21.1	-44.25	991
A515	515	Varginha	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-21.57	-45.4	955
A516	516	Passos	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-20.73	-46.63	784
A517	517	Muriaé	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-21.1	-42.38	297
A518	518	Juíz De Fora	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-21.77	-43.35	950
A519	519	Campina Verde	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-19.53	-49.53	555
A520	520	Conc. Das Alagoas	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-19.98	-48.15	568
A521	521	Belo Hor. (Pampulha)	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-19.88	-43.97	869
A522	522	Serra Dos Aimores	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-17.8	-40.25	208
A523	523	Patrocínio	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-19	-46.97	976
A524	524	Formiga	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-20.45	-45.45	873
A525	525	Sacramento	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-19.88	-47.43	912
A526	526	Montalvania	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-14.4	-44.35	512
A527	527	Teófilo Otoni	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-17.9	-41.52	475
A528	528	Três Marias	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-18.2	-45.47	921
A529	529	Passa Quatro	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-22.38	-44.95	1040
A530	530	Caldas	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-21.92	-46.37	1150
A531	531	Maria Da Fé	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-22.3	-45.37	1276
A532	532	Governador Valadares	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-18.78	-41.98	263
A533	533	Guanhães	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-18.78	-42.93	860
A534	534	Aimores	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-19.47	-41.05	83
A535	535	Florestal	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-19.88	-44.42	742
A536	536	Dores Do Indaiá	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-19.47	-45.58	722
A537	537	Diamantina	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-18.22	-43.63	1356
A538	538	Curvelo	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-18.73	-44.45	670
A539	539	Mocambinho	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-15.08	-44	460
A540	540	Mantena	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-18.8	-40.93	213
A541	541	Capelinha	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-17.7	-42.38	932
A542	542	Unai	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-16.55	-46.87	631
A543	543	Espinosa	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-14.9	-42.83	570
A544	544	Buritis	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-15.52	-46.43	894
A545	545	Pirapora	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-17.33	-44.93	503
A546	546	Guarda-Mor	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-17.8	-47.02	616
A547	547	São Romão	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-16.37	-45.07	460
A548	548	Chapada Gaúcha	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-15.3	-45.62	880
A549	549	Águas Vermelhas	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-15.68	-41.43	740
A550	550	Itaobim	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-16.55	-41.5	266
A551	551	Rio Pardo De Minas	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-15.6	-43.6	950
A552	552	Salinas	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-16.17	-42.28	495
A553	553	João Pinheiro	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-17.32	-45.82	870
A554	554	Caratinga	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-19.73	-42.13	615
A555	555	Ibiritè (Rola Moça)	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-20.02	-44.07	1208
A556	556	Manhuaçu	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-20.25	-40.17	836
A557	557	Coronel Pacheco	INMET	Terceiros		Meteorológica		MG	-21.9	-43.43	431
A601	601	Ecologia Agrícola	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-22.8	-43.68	34
A602	602	Marambaia	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-23.05	-43.6	9
A603	603	Xerem	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-22.58	-43.27	33
A604	604	Cambucí	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-21.57	-41.95	35
A606	606	Arraial Do Cabo	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-22.97	-42	4
A607	607	Campos	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-21.7	-41.35	25
A608	608	Macaé	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-22.38	-41.82	32
A609	609	Resende	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-22.45	-44.45	439
A610	610	Pico Do Couto	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-22.45	-43.28	1777
A611	611	Valença	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-22.35	-43.7	367
A612	612	Vitória	INMET	Terceiros		Meteorológica		ES	-20.27	-40.3	9
A613	613	Santa Teresa	INMET	Terceiros		Meteorológica		ES	-19.98	-40.57	988
A614	614	Linhares	INMET	Terceiros		Meteorológica		ES	-19.35	-40.07	40
A615	615	Alfredo Chaves	INMET	Terceiros		Meteorológica		ES	-20.63	-40.73	35
A616	616	São Mateus	INMET	Terceiros		Meteorológica		ES	-18.7	-39.83	39
A617	617	Alegre	INMET	Terceiros		Meteorológica		ES	-20.75	-41.48	138
A618	618	Teresópolis	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-22.43	-42.98	980
A619	619	Paratí	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-23.22	-44.72	4
A620	620	São Tomé	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-22.03	-41.05	8
A621	621	Vila Militar	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-22.85	-43.4	45
A622	622	Pres. Kennedy	INMET	Terceiros		Meteorológica		ES	-21.1	-41.03	80
A623	623	Nova Venecia	INMET	Terceiros		Meteorológica		ES	-18.68	-40.38	154
A624	624	Nova Friburgo	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-22.32	-42.67	1046
A652	652	Forte De Copacabana	INMET	Terceiros		Meteorológica		RJ	-22.98	-43.18	45
A657	657	Afonso Claudio	INMET	Terceiros		Meteorológica		ES	-20.1	-41.1	520
A701	701	Sao Paulo	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-23.5	-46.62	792
A702	702	Campo Grande	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-20.45	-54.6	530
A703	703	Ponta Porã	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-22.53	-55.53	650
A704	704	Tres Lagoas	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-20.77	-51.7	313
A705	705	Bauru	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-22.3	-49.7	550
A706	706	Campos Do Jordão	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-22.75	-45.6	1642
A707	707	Presidente Prudente	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-22.12	-51.4	435
A708	708	Franca	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-20.57	-47.37	1026
A709	709	Ivinhema	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-22.3	-53.82	373
A710	710	Paranaiba	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-19.68	-51.17	424
A711	711	São Carlos	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-21.95	-47.87	863
A712	712	Iguape	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-24.7	-47.55	3
A713	713	Sorocaba	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-23.35	-47.67	609
A714	714	Itapeva	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-23.97	-48.85	707
A715	715	S. Mig. Arcanjo	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-23.85	-48.15	678
A716	716	Ourinhos	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-22.95	-49.85	448
A717	717	Nhumirim	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-18.97	-56.65	104
A718	718	Rancharia	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-22.37	-50.97	350
A719	719	Aquidauana	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-20.47	-55.78	155
A720	720	Coxim	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-18.5	-54.73	252
A721	721	Dourados	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-22.18	-54.9	469
A722	722	Miranda	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-20.38	-56.42	140
A723	723	Porto Murtinho	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-21.7	-57.55	85
A724	724	Corumbá	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-18.98	-57.63	126
A725	725	Avaré	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-23.07	-48.88	654
A726	726	Piracicaba	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-22.7	-47.62	573
A727	727	Lins	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-21.65	-49.73	459
A728	728	Taubaté	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-23.03	-45.52	571
A729	729	Votuporanga	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-20.4	-49.95	486
A730	730	Chapadão Do Sul	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-18.8	-52.6	818
A731	731	Maracaju	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-21.6	-55.17	401
A732	732	São Gabriel Do Oeste	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-19.42	-54.55	647
A733	733	Jales	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-20.15	-50.58	457
A734	734	Valparaiso	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-21.32	-50.92	374
A735	735	José Bonifácio	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-21.03	-49.68	405
A736	736	Ariranha	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-21.12	-48.83	525
A737	737	Ibitinga	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-21.85	-48.8	492
A738	738	Casa Branca	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-21.77	-47.07	730
A739	739	Itapira	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-22.4	-46.8	633
A740	740	S Luis Do Paraitinga	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-23.22	-45.42	874
A741	741	Barra Bonita	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-22.33	-48.55	544
A742	742	Cassilandia	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-19.12	-51.72	516
A743	743	Rio Brilhante	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-21.77	-54.52	329
A745	745	Moela	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-24.03	-46.25	45
A746	746	Barra Do Turvo	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-24.95	-48.4	667
A747	747	Pradópolis	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-21.33	-48.1	544
A748	748	Barretos	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-20.55	-48.53	533
A749	749	Juti	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-22.85	-54.6	379
A750	750	Amambai	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-23	-55.32	431
A751	751	Sete Quedas	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-23.97	-55.02	402
A752	752	Itaquirai	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-23.43	-54.17	336
A753	753	Ituverava	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-20.35	-47.77	600
A754	754	Sidrolandia	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-20.97	-54.97	464
A755	755	Barueri	INMET	Terceiros		Meteorológica		SP	-23.52	-46.87	791
A756	756	Água Clara	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-20.43	-52.87	338
A757	757	Bela Vista	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-22.1	-56.53	208
A758	758	Jardim	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-21.47	-56.13	249
A759	759	Bataguassu	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-21.75	-52.47	387
A760	760	Costa Rica	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-18.48	-53.17	730
A761	761	Sonora	INMET	Terceiros		Meteorológica		MS	-17.63	-54.75	495
A901	901	Cuiabá	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-15.62	-56.1	151
A902	902	Tangará Da Serra	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-14.65	-57.42	321
A903	903	São José Do Rio Claro	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-13.45	-56.65	350
A904	904	Sorriso	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-12.55	-55.72	380
A905	905	Campo Novo Dos Parecis	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-13.78	-57.83	570
A906	906	Guarantã Do Norte	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-9.95	-54.88	320
A907	907	Rondonópolis	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-16.45	-54.57	284
A908	908	Água Boa	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-14	-52.2	432
A909	909	Alto Araguaia	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-17.55	-53.37	753
A910	910	Apiacas	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-9.55	-57.38	220
A912	912	Campo Verde	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-15.52	-55.13	749
A913	913	Comodoro	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-13.7	-59.75	591
A914	914	Juara	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-11.27	-57.52	260
A915	915	Paranatinga	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-14.42	-54.03	474
A916	916	Querência	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-12.62	-52.22	382
A917	917	Sinop	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-11.97	-55.55	371
A918	918	Confresa	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-10.65	-51.57	237
A919	919	Cotriguaçú	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-9.9	-58.57	200
A920	920	Juína	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-11.37	-58.72	200
A921	921	São Felix Do Araguaia	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-11.62	-50.72	218
A922	922	Vila Bela Da Santa Trindade	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-15.05	-59.87	222
A924	924	Alta Floresta	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-9.83	-56.1	289
A926	926	Carlinda	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-10	-55.78	2900
A927	927	Novo Mundo	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-12.52	-58.22	431
A928	928	Nova Maringa	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-13.03	-57.08	353
A929	929	Novo Ubiratã	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-13.4	-54.75	518
A930	930	Gaucha Do Norte	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-13.18	-53.25	379
A931	931	Santo Antonio Do Leste	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-14.92	-53.88	648
A932	932	Guiratinga	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-16.33	-53.75	526
A933	933	Itiquira	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-17.17	-54.5	585
A934	934	Alto Taquari	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-17.8	-53.28	875
A935	935	Porto Estrela	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-15.35	-57.22	145
A936	936	Salto Do Ceu	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-15.13	-58.1	303
A937	937	Pontes De Lacerda	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-15.25	-59.33	256
A941	941	Caceres	INMET	Terceiros		Meteorológica		MT	-16.03	-57.68	116
SBSJ	BSJ	São José dos Campos	METAR	Terceiros		Meteorológica		SP

## Tabela-sensor
Nome	Descrição
pir_termpil	Piranômetro de termopilha
pir_fotodio	Piranômetro de fotodiodo
phl_termpil	Pirheliômetro de termopilha
pir_anelsbr	Piranômetro com anel sombreado
pir_rastsbr	Piranômetro com rastreador sombreado
prg_naosbr	Pirgeômetro não sombreado
prg_rastsbr	Pirgeômetro com rastreador sombreado
par_fotodio	Radiômetro par de fotodiodo
lux_fotodio	Luxímetro de fotodiodo
sky_camera	Imageador de céu por câmera
sky_mirror	Imageador de céu por espelho
hgr_ventil	Higrômetro ventilado
hgr_aspira	Higrômetro aspirado
tmo_ventil	Termômetro ventilado
tmo_aspira	Termômetro aspirado
bar_atmosf	Barômetro atmosférico
plv_tipbuk	Pluviômetro de báscula
anm_propel	Anemômetro mecânico do tipo propeller
anm_cupmec	Anemômetro mecânico de copo
anm_sonico	Anemômetro sônico
gon_wndvan	Goniômetro de direção do vento

## Cabeçalhos
Cabeçalhos dos Dados Solares

Arquivos formatados para inserção no BD
id	year	jday	min	glo_avg	glo_std	glo_max	glo_min	dif_avg	dif_std	dif_max	dif_min	par_avg	par_std	par_max	par_min	lux_avg	lux_std	lux_max	lux_min	dir_avg	dir_std	dir_max	dir_min	lw_avg	lw_std	lw_max	lw_min	temp_glo	temp_dir	temp_dif	temp_dome	temp_case
				W/m2	W/m2	W/m2	W/m2	W/m2	W/m2	W/m2	W/m2	µmols/m2.s	µmols/m2.s	µmols/m2.s	µmols/m2.s	klux	klux	klux	klux	W/m2	W/m2	W/m2	W/m2	W/m2	W/m2	W/m2	W/m2	°C	°C	°C	°C	°C
				pir_termpil	pir_termpil	pir_termpil	pir_termpil	pir_rastsbr	pir_rastsbr	pir_rastsbr	pir_rastsbr	par_fotodio	par_fotodio	par_fotodio	par_fotodio	lux_fotodio	lux_fotodio	lux_fotodio	lux_fotodio	phl_termpil	phl_termpil	phl_termpil	phl_termpil	prg_rastsbr	prg_rastsbr	prg_rastsbr	prg_rastsbr	tmo_ventil	tmo_ventil	tmo_ventil	tmo_ventil	tmo_ventil

Arquivos formatados DQC para inserção no BD
id	year	jday	min	glo_avg_dqc	glo_std_dqc	glo_max_dqc	glo_min_dqc	dif_avg_dqc	dif_std_dqc	dif_max_dqc	dif_min_dqc	par_avg_dqc	par_std_dqc	par_max_dqc	par_min_dqc	lux_avg_dqc	lux_std_dqc	lux_max_dqc	lux_min_dqc	dir_avg_dqc	dir_std_dqc	dir_max_dqc	dir_min_dqc	lw_avg_dqc	lw_std_dqc	lw_max_dqc	lw_min_dqc	temp_glo_dqc	temp_dir_dqc	temp_dif_dqc	temp_dome_dqc	temp_case_dqc
				DQC	DQC	DQC	DQC	DQC	DQC	DQC	DQC	DQC	DQC	DQC	DQC	DQC	DQC	DQC	DQC
				dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1

Arquivos para distribuição na web
BRB	Brasília Station	lat: -15.600800	lon: -47.713100	alt: 1023	SONDA Network	http://sonda.ccst.inpe.br	sonda@inpe.br
id	timestamp	year	jday	min	glo_avg	glo_avg_dqc	dir_avg	dir_avg_dqc	dif_avg	dif_avg_dqc	lw_avg	lw_avg_dqc	par_avg	par_avg_dqc	lux_avg	lux_avg_dqc
					W/m2	DQC	W/m2	DQC	W/m2	DQC	W/m2	DQC	µmols/m2.s	DQC	klux	DQC

Cabeçalhos dos Dados Meteorológicos

Arquivos formatados para inserção no BD
id	year	jday	min	tp_sfc	humid	press	rain	ws10_avg	ws10_std	wd10_avg	wd10_med
				°C	%	mb	mm	m/s	m/s	m/s	m/s
				tmo_aspira	hgr_aspira	bar_atmosf	plv_tipbuk	anm_sonico	anm_sonico	anm_sonico	anm_sonico

Arquivos formatados DQC para inserção no BD
id	year	jday	min	tp_sfc_dqc	humid_dqc	press_dqc	rain_dqc	ws10_avg_dqc	ws10_std_dqc	wd10_avg_dqc	wd10_med_dqc
				DQC	DQC	DQC	DQC	DQC	DQC	DQC	DQC
				dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1	dqc_v1

Arquivos para distribuição na web
BRB	Brasília Station	lat: -15.600800	lon: -47.713100	alt: 1023	SONDA Network	http://sonda.ccst.inpe.br	sonda@inpe.br
id	timestamp	year	jday	min	tp_sfc	tp_sfc_dqc	humid	humid_dqc	press	press_dqc	rain	rain_dqc	ws10_avg	ws10_avg_dqc	ws10_std	ws10_std_dqc	wd10_avg	wd10_avg_dqc	wd10_med	wd10_med_dqc
					°C	DQC	%	DQC	mb	DQC	mm	DQC	m/s	DQC	m/s	DQC	m/s	DQC	m/s	DQC